智能照明控制系统PC配置软件操作说明

按照以下配置，搭建硬件平台，打开教程配置的示例工程参考

GW100

ET-R0816A（ID：1、ID：2、ID:3、ID：4）

ET-D0201A（ID：10）

KP06A（ID：6）

MI0606A（ID：11）

以下是配置软件的操作说明

打开软件

使用软件首先要打开一个工程或者新建一个工程

按照项目需求，建立主机、新建设备，也可以在线搜索主机及设备，导入设备，导入设备后配置灯光系统的功能了。

编写好工程后，编译下载到主机，系统即可运行。

设备编辑

场景编辑

定时编辑

面板编辑

以下是已经编写好的面板工程解读

干接点面板接入IO模块（MI0606A），面板编程的关联跟KP06A的类似，例子如下

感应编辑

感应器通过接入IO模块（MI0606A），在配置软件感应编辑，配置好感应控制的程序。

下面列举两种配置感应控制的方法（以红外人感为例）

方法1：定义MI0606A的其中一路IO输入作为人感输入，下图的按键4（即IO输入的IN4）。

当感应触发时候，按下调用场景3。

方法2：定义MI0606A的其中一路IO输入作为人感输入，下图的按键5（即IO输入的IN5）。

当感应触发时候，按下调用场景1，这是全开场景，然后当这个IO释放的时候，调用场景4（全关）