#### 智能流量计需求方案

- 需求说明

  - 功能描述

    - 支持GPS模块，上传定位消息

    - 支持4G模块

    - 实现网络通信长连接，上传设备状态、定位信息、流量计流量。接受下发的阀门控制，开始工作等指令。

    - 流量计流量统计（适用于腐蚀性或有毒性介质）

    - 工作模式下，实时上传流量计流量

    - 输送泵控制（适用于腐蚀性或有毒性介质）

    - 控制阀门（可远程控制开关，双重开关）

    - 正常状态下电池供电；

    - 工作模式下外接电源供电（220V）。

    - 紧急制动按键（发生意外或不可因素）

    - 状态指示灯（至少2种灯）

    - 在线升级

- 交付物

- 我们需要供应商提供一个工业控制版的开发方案。核心交付物如表所示：

| - 序号 | - 交付物 | - 血注 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 控制板样件 | - A样*2，B样*2 |
| - 2 | - 硬件开发资料 | - 原理图，PCB图，装配图 |
| - 3 | - 硬件BOM表 |  |
| - 4 | - 嵌入式软件源码及相关文档 |  |
| - 5 | - 软件开发手册 |  |

- 项目周期及验收

- 项目周期

- 项目计划整个项目周期60天。

- 项目交付后需要配合我方提供不大于7个工作日的驻场调试服务或技术支持。

- 验收标准

- 样件能正确驱动相应元器件。

- 原理图需经我方评审通过。

- 软件源码需经我方评审通过。

- 其它

- 其中测试用各元器件（控制器上物料除外）由我方提供。

- 样件费用由供应商覆盖。

- 供应商至少需要提供核心开发内容、一级计划和报价。