数据采集仪工具功能简介

该工具配合数据采集仪使用，通过该工具，可以对数据采集仪的工作方式和接入的传感器进行配置并下发，使数据采集仪可以正常工作，配置也可以通过网页前端配置，工具自动下发。

工具接收数据采集仪上传的数据文件，工具可以对数据文件进行保存，展示。设备通过无线数据传输模块通信（DTU），协议已制定。

- 设备接入：设备通过DTU接入，工具支持同时接入1~100台设备。

- 设备管理与配置：对于接入工具的数据采集仪，可以选择并对其进行配置，配置分为两个部分，一个是数据采集仪的工作参数，还有一个是数据采集仪各通道的采集参数。

- 配置参数文件下发：配置保存后，可以通过DTU将配置文件下发至数据采集仪。

- 工具可以控制数据采集仪启动、重启、停止工作等。

- 网页前端配置的参数配置，可以通过工具下发。

- 数据文件接收，当设备采集完成后，会自动上传数据文件，将数据文件保存，同时对这个接收完成的文件进行数据计算，保存为另一个文件（算法提供）。上传的文件会存在分包，断包续传等。

- 工具可以对接收完成后的数据进行展示。

- 软件运行日志，方便后期对现场问题排查。

时间大概一个月（完成软件编码与联调），设备侧已完成，工具软件按照协议和上述功能完成，完成后，设备这边会配合联调测试，联调通过后，设备这边负责测试，测试通过后，移交相关设计文件和源码。