- 基本要求

- 压铸铝外壳，Exd IIC防爆防爆等级，需第三方认证报告

- 支持NB-IOT或内置DTU等无线方式优先选择考虑

- RS485输出，带LED显示装置，带报警器

- 应用场景：工业厂区

- 供电电压：DC12V~24V

- 外形参考

- 气体监测项目

- 监测内容：甲烷、氢气、一氧化碳、氨气、环氧乙炔、乙醇、丙烷、氯气、二氧化硫等，每类监测气体独立为一个产品。

- 根据气体种类不同，可以为电化学、红外、催化、半导体、PID等；

- 测量精度：≤±3%，响应时间＜15S；

- 外包需求

- 传感器整体开发（硬件、固件、外壳），并最终提供全套技术资料，用于后续产品生产，且其中防爆需第三方认证报告。

- 有成熟产品直接技术转让优先考虑，有同类产品开发认证优先考虑。新手勿扰，公司项目周期需要保证。

- 开发项目签订开发合同，按合同约束分阶段提供产品开发服务和费用支付。