圆管直线度测量

1     2       3       4       5       6

图A

3                        1

2

图B

在圆管一面来测量几个点（图A)，可以找出各个点的与相对平行线的距离。圆管转动90度，再测量一次，转动180度，测量一次，三次的测量数据比较，计算出圆管直线度。

注：（四次五次也行，最少3面 图B）圆管有固定死的转胎旋转，只考虑如何测量，数据集中传送至屏幕上。显示方面，最低要求只显示也行。

如：

直线度测量系统         保存

1      2       3       4       5      6

1mm   3mm    2mm    1mm   4mm    2mm

3mm   2mm    1mm    4mm   2mm    2mm

2mm   1mm    4mm    2mm   2mm    2mm

管号：                  操作：

合格

做出方案，用仪器或单片机都行，要求精度偏差1mm。

联系：李   18661382189