移动式高灵敏度特定号码手机信号强度侦测仪

待测目标：某个处于静默状态或者通话状态的某特定号码的手机

待测目标一般处于静止状态

一般情形：在某个特定的空间区域可能存在大量手机同时处于静默状态或者通话状态，典型的空间区域为写字楼，商业广场，居民小区

测量距离：距离待测手机最大距离不少于300米至800米

设备经常处于移动状态，移动速度一般为5m/s

测量的灵敏度：每次观测设备移动到新的位置后，能在0.2s内准确的更新信号强度测量值

测量的精度：0.01mW/m^2

测量的准确度：功率测量值的误差不超过3%

大致形式可参考电磁辐射检测仪：

https://detail.tmall.com/item.htm?id=35170610300&ali_refid=a3_430673_1006:1105932185:N:zf9G57Fr79CLlFRJjM/IcRcKn5z/dnJJ:e442addf37ab80a002a0624e03d04c75&ali_trackid=1_e442addf37ab80a002a0624e03d04c75&spm=a2e15.8261149.07626516002.1&skuId=3517305663922