新款控制器特殊功能

- 外形尺寸：100*45*XXmm(长宽深) 可微调

- LED屏同时兼顾数码管结构

- 电压110-120V/50,60Hz和220-240V/50,60Hz

- 显示三组数据，第一组显示当前温度，第二组显示最高温度，第三组显示最低温度，显示小数点后一位

- USB功能，内部储存30天，拷取方式，U盘

- 休眠功能，字体为白底黑字

- 蓄电池功能，蓄电池12V供电

- 开门报警功能

- Wifi 功能 可远程控制 导出数据为excel 和曲线图

- 使用环境-10~70℃

- 摄氏度和华氏度转换

- 两个感温探头，一个显示，另一个控制压缩机

- 其余功能为行业基本要求

- 需提供图标样式，显示屏大小排布，规格书确认

- 其余未提及问题双方协商确定

- 下图供参考