目    录

1、总体说明	1

1.1项目概述	2

1.2功能范围	2

1.3用户范围	2

1.4假定与约束	2

1.5词汇表	2

1.6非功能需求	2

1.7其他说明	2

1.8参考资料	2

2、功能结构	4

3、功能流程	4

4、用例场景	4

4.1 用例整体说明	5

4.2 用例具体说明	5

4.2.1 用例名称1	6

4.2.2 用例名称2	6

5、 风险规避	6

- 总体说明

  - 项目概述

- 当用户在一般正常环境（室内）下身体处于相对安静状态时，人体静坐椅子上后，利用传感器技术、雷达技术、红外技术或其他可实现技术，对该人体的体温、脉搏、呼吸、心率、血压、呼吸、血氧、瞳孔和角膜反射等健康数据实现实时采集，并通过无线方式传输到后台数据管理终端进行统计和分析，如果某类数据超出正常阈值，具有报警功能以对人体健康达到预警的作用。

- 后期如果能够对血糖、血脂进行采集，则可作为升级迭代的功能，使产品更具价值。

  - 功能范围

- 采集体温、脉搏、呼吸、心率、血压、呼吸、血氧、瞳孔和角膜反射等功能。

  - 用户范围

- 亚健康人类；

- 高压力人类；

- 超负荷工作人类；

- 心血管疾病人类等等。

  - 假定及约束

- 假定目前市场上的可穿戴设备技术和智能床垫产品可集成在一个主板，实现多种健康数据的采集；

- 采集的数据准确性参考目前医疗体系的设备标准；

- 设定芯片运行环境、稳定性要求；

- 设定产品使用环境、稳定性要求；

- 发射功率低，对人体和环境无害；

- 具有穿透能力，可穿透衣服被褥；

- 抗干扰、防阻断要求；

- 与专利权人共同设计研发本产品；

  - 词汇表

  - 非功能需求

| - 需求 | - 描述 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 操作性 | - 操作简单、用户体验好、舒适性好 |  |
| - 性能 | - 各类传感器的标准性能 |  |
| - 响应时间 | 传感器的响应时间是100ms，采样时间是40ms |  |
| - 用户体验 | - 产品使用顺畅、视觉效果绿色、产品功能满足人们对于健康指数的即时监测 |  |
| - 兼容性 | - 能够兼容市场上主流先进的产品 |  |
| - 升级策略 | - 功能升级、性能升级、安全升级 |  |

  - 其他说明

- 响应时间符合标准，抗压抗碰撞，符合材质要求，符合温湿度要求。

  - 参考资料

- 功能结构

- 功能流程

- 传感器采集       服务器存储       APP应用

- 用例场景

| - 用例名 | - 健康数据采集 |  |
| --- | --- | --- |
| - 主要参与者 | - 用户 |  |
| - 描述 | - 该用例描述客户如何使用本产品 |  |
| - 前置条件 | - 用户已经注册为产品用户 |  |
| - 后置条件 | - 成功注册后，构成特定用户信息库 |  |
| - 主事件流 | - 选择放置场景（室内座椅上的坐垫） - 开机 - 产品自检，检测是否正常，正常为绿灯，异常为红灯 - 用户坐在产品上一分钟即开始自动采集各项健康数据 - 实现2分钟为一个采集周期 - 数据自动上传到服务器端 - 系统对数据进行统计分析，显示数据 - 对于异常数据（超过或低于标准型数据）系统进行报警（无声或有声） |  |
| - 扩展流 |  |  |

- 4.1用例整体说明

- 不同场合的应用

- 4.2用例具体说明

- 4.2.1用例名称1：办公室

- 4.2.2用例名称2：家中

- 4.2.3用例名称：车辆上