主控制板的功能：

芯片采用stm32F103ZE  主要功能

- 16个数字量输入，输入为无源开关量点。

- 16个数字量输出。固态继电器的控制电压采用24VDC。

- 温度采集（带光耦隔离） 数字温度探头（参考DS18B20）6个

- 标准模拟量（4~20mA）输入 2路。带隔离

- 控制2路步进电机。接线方式4线制。（ULN2003A）

- 电能表芯片ATT7022E

- 带485通讯接口 1个（一个与显示器进行通讯）。带隔离

- GPRS一个（串口）

- 带定位GPS （串口）

- 带一个无线WIF接口。（串口）

- 备用485通讯接口 1个（串口）

12.带数码管 显示故障，运行状态。